## Sheet1
第三批大型仪器设备开放共享收费标准
序号 | 设备/试验 系统名称 | 资产 编号 | 所属单位 | 所属 机组 | 存放地点 | 生产厂家 | 设备 型号 | 实验项目 | 收费标准
[9 empty] | 校内 | 校外
1 | 食品组学分析联用系统 | TY2018005184 | 轻工科学与工程学院 | 裴海闰 | 阜成路东区耕耘楼配楼411 | 美国WATERS | Waters ACQUITY UPLC/Xevo G2-XS Qtof- REIMS iKnife | 样品定量定性分析（蛋白检测除外） | 350元/样 | 700元/样
2 | 静态光散射仪 | YQJJ202415661 | 食品与健康学院 | 刘野 | 良乡新型研发中心701 | 美国 布鲁克海文 BI-MWA | BI-MWA | 采用静态光散射的原理来表征聚合物的绝对分子量 | 180元/小时（自带柱子） | 360元/小时（自带柱子）
3 | 动态激光散射仪 | YQJJ202415727 | 食品与健康学院 | 肖俊松 | 阜成路东区化工楼地下一层B102 | 美国 怀雅特 | Wyatt DynaPro NanoStarII | （1）测定纯蛋白的均一性，分子大小和热稳定性； （2）测定大分子组装的动力学参数； （3）在多种溶液条件下，通过测量自聚集性来筛选生物制剂； （4）测定脂，共厄体（conjugates）和其他药物缓释颗粒的大小和稳定性； | 150元/小时（自带比色皿） | 300元/小时（自带比色皿）
4 | 等温滴定微量热仪 | YQJJ202415728 | 食品与健康学院 | 肖俊松 | 化工楼B102 | 美国WATERS | Nano ITC | 测定生物分子结合过程中释放或吸收的热量，获得生物分子相互作用的完整热力学信息如结合常数（Ka)、反应化学量(n)、焓(ΔH)和熵（ΔS），阐明潜在的分子相互作用机制。 | 150元/小时 | 300元/小时
5 | 荧光定量PCR | YQ2014003030 | 食品与健康学院 | 肖俊松 | 化工楼B102 | 美国Bio-Rad | CFX96 Touch | RNA定量检测 | 150元/小时 | 300元/小时
6 | 荧光定量PCR | TY2021000050 | 食品与健康学院 | 肖俊松 | 化工楼B102 | 美国Bio-Rad | CFX96 Touch | RNA定量检测 | 150元/小时 | 300元/小时
7 | 高效液相色谱仪 | TY2019008243 | 食品与健康学院 | 肖俊松 | 化工楼B102 | 美国WATERS | Alliance e2695 | 化合物定性和定量检测 | 150元/样 | 300元/样
8 | 中低压柱层析系统 | YQ2015004584 | 食品与健康学院 | 肖俊松 | 化工楼B102 | 瑞士BUCHI | Sepacore 50 | 化合物分离和制备 | 40元/小时，色谱柱流动相自备 | 80元/小时，色谱柱流动相自备
9 | 液相色谱模块(自动进样器、荧光检测器、软件、馏份收集器) | TY2019000305 | 轻工科学与工程学院 | 谢建春 | 阜成路东区化工楼502 | 美国 安捷伦 | 1260II | 有机化合物的定量检测 | 150元/样 | 300元/样
10 | 气相色谱仪 | YQ2017000205 | 轻工科学与工程学院 | 谢建春 | 阜成路东区化工楼502 | 美国 安捷伦 | 7890B | 气相色谱 可挥发、耐热性好的有机物的分析 | 120元/样 | 240元/样
11 | 闻香器 | YQ2017004087 | 轻工科学与工程学院 | 谢建春 | 阜成路东区化工楼502 | 瑞士Brechbühler | SNIFFER 9000 System | 用于人工感官的分析仪器，结合气相色谱使用
12 | 自动测色计 | TY2018000096 | 轻工科学与工程学院 | 谢建春 | 阜成路东区化工楼502 | 美国 HunterLab | UltraScan PRO | 提供了近紫外、可见光、近红外光，可提供精确的颜色测量。从不透明的固体到透明的液体、薄膜，测量样品反射和透射的颜色、光谱反射率、光谱透射率、浊度、雾度。 | 60元/样 | 120元/样
13 | 高效液相色谱仪 | 20053280 | 轻工科学与工程学院 | 谢建春 | 阜成路东区化工楼525 | 美国 安捷伦 | AGILENT1100 | 有机化合物的定量检测 | 130元/样 | 260元/样
14 | 液-质联机 | TY2018005176 | 食品与健康学院 | 谢建春 | 东区化工楼五层525 | 美国 安捷伦 | Agilent 1260Ⅱ-6470 | 有机化合物的定量检测 | 200元/样 | 400元/样
15 | 场发射扫描电子显微镜 | TY2018004649 | 轻工科学与工程学院 | 赵莉 | 阜成路东区化工楼232 | 德国CarlZeiss | Sigma300 | 形貌观察及元素分析 | 300元/小时，喷金50元/次，不接受磁性样品 | 600元/小时，喷金100元/次，不接受磁性样品
16 | 透射电子显微镜 | YQ2016000158 | 轻工科学与工程学院 | 赵莉 | 阜成路东区化工楼117 | 日本电子株式会社JEOL | JEM-2100 | 形貌观察 | 300元/小时 | 600元/小时
17 | 液相色谱-原子荧光联用仪 | TY2018004672 | 轻工科学与工程学院 | 殷娴 | 东区耕耘楼二层202 | 北京海光仪器有限公司 | LC-AFS6500 | 有机化合物的定量检测 | 150元/样 | 300元/样
18 | 高效液相色谱仪 | YQ2017004307 | 轻工科学与工程学院 | 赵睿 | 东区耕耘楼配楼四层416 | 日本岛津 | LC-20A | 有机化合物的定量检测 | 150元/样 | 300元/样
19 | 气相色谱－质谱联用仪 | YQ2016003690 | 食品与健康学院 | 黄明泉 | 东区耕耘楼配楼五层509 | 美国赛默飞 | TRACE 1310-ISQ | 酒类产品挥发性香气成分的分析。平行样单独收费。测试具体细节需与机组洽谈。 | 150元/样 | 300元/样
20 | 三重串联四极杆液质联用仪 | TY2018003131 | 食品与健康学院 | 黄明泉 | 东区化工楼四层417 | 美国 安捷伦 | Agilent 1260Ⅱ-6470 | 酒类产品有机化合物的定性定量剖析。平行样单独收费。测试具体细节需与机组洽谈。 | 200元/样 | 400元/样
21 | 气相色谱-四极杆串联飞行时间质谱仪 | YQ2015002538 | 食品与健康学院 | 黄明泉 | 东区耕耘楼配楼五层509 | 美国 安捷伦 | 7890B/7200 | 酒类产品有机化合物的定性定量剖析。平行样单独收费。测试具体细节需与机组洽谈。 | 300元/样 | 600元/样
22 | 质谱仪 | TY2018004831 | 食品与健康学院 | 黄明泉 | 东区图书馆四层410 | 美国 安捷伦 | 5977B | 酒类产品挥发性香气成分的分析。平行样单独收费。测试具体细节需与机组洽谈。 | 150元/样 | 300元/样
23 | 气相色谱仪(层析仪) | 11b01252 | 食品与健康学院 | 黄明泉 | 阜成路东区图书馆410 | 美国 安捷伦 | 7890A
24 | 快速纯化液相色谱系统 | YQ2017000218 | 食品与健康学院 | 李赫 | 东区耕耘楼配楼六层619 | 瑞典 GE | AKTApure25M1 | 有机化合物的定量检测 | 150元/样 | 300元/样
25 | 四元高效液相色谱仪 | 20052364 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 东区化工楼二层213 | 美国WATERS | WATERS 2695 | 有机化合物的定量检测 | 150元/样 | 300元/样
26 | 超高效液相色谱串联三重四级杆质谱 | TY2018000356 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 东区化工楼二层213 | 美国WATERS | ACQUITY UPLC I-Class/ Xevo TQ-S System | 痕量物质的精确定量分析 | 200元/样 | 400元/样
27 | 超高效液相色谱 | TY2018005513 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 东区化工楼二层213 | 美国WATERS | H-Class | 有机化合物的定量检测 | 150元/样 | 300元/样
28 | 液相色谱质谱联用仪 | 20080292 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 东区化工楼二层213 | 美国WATERS | HPLC/MS/MS Quattro mic API | 有机化合物的定量检测 | 150元/样 | 300元/样
29 | 气相色谱-质谱联用仪 | YQ2014000677 | 食品与健康学院 | 刘玉平 | 东区耕耘楼配楼五层509 | 美国 安捷伦 | 7890A-5977B | 有机合成纯品检测 | 150元/样 | 300元/样
30 | 气相色谱-质谱联用仪 | YQ2015002047 | 食品与健康学院 | 陈海涛 | 东区耕耘楼配楼605 | 美国赛默飞 | TRACE 1310-ISQ | 挥发性风味物质检测以及定性定量分析 | 150元/样 | 300元/样
31 | 平行生物反应器 | TY2018000034 | 轻工科学与工程学院 | 王凤寰 | 东区耕耘楼配楼四层418 | 瑞士 Infors | Multifors 1400ml | 微生物培养及反应条件优化 | 50元/小时 | 100元/小时
32 | 高浓度胶体粒度和ZETA电位分析仪 | 20090344 | 轻工科学与工程学院 | 张桂菊 | 阜成路东区化工楼416 | 英国马尔文 | Zetasizer Nano-ZS | 可以测水相、乙醇中的胶体粒度；不同 ph 下的 Zeta 电位；用于表征分散型样品和溶液中纳米颗粒的仪器。 | 100元/样 | 200元/样
33 | 紫外可见近红外光谱仪 | 12b05501 | 轻工科学与工程学院 | 张桂菊 | 阜成路东区化工楼415 | 日本岛津 | UV-3600 | 普通模式：漫反射（反射率）、吸收（吸光度）、透过（透过率）/积分球模式：漫反射（反射率）、吸收（吸光度）、透过（透过率） | 180元/小时 | 360元/小时
34 | 气相色谱/质谱/质谱联用仪 | 11b01284 | 轻工科学与工程学院 | 张桂菊 | 阜成路东区化工楼416 | 美国 安捷伦 | Agilent7890A/7000B | 有机物定性定量 | 150元/样 | 300元/样
35 | 液相色谱串联质谱仪 | 11b01283 | 轻工科学与工程学院 | 张桂菊 | 阜成路东区化工楼415 | 日本岛津+美国AB | LC20A-API3200 | 有机物定性定量 | 120元/小时 | 240元/小时
36 | 稳定性分析仪（多重光散射仪） | TY2018004786 | 轻工科学与工程学院 | 张桂菊 | 阜成路东区化工楼325 | 法国麦奇克 | Formulaction tower | 样品在某一截面浓度或颗粒粒径的变化，得到表征产品稳定性或不稳定特征的指纹图谱 | 130元/样 | 260元/样
37 | 大气气溶胶有机碳元素碳分析仪 | YQ2017004104 | 轻工科学与工程学院 | 周祺 | 环境监测分析实践中心104 | 美国Sunset | Model 5L T0-D0 | 1、用于大气气溶胶中有机碳和元素碳分析 2、空气质量监测及环境暴露(接触)量测定 3、室内大气暴露(接触)量评估监测 4、长期环境研究、诸如法规修改所致影响的研究 5、大气气溶胶的源解析 | 150元/样 | 300元/样