## 汇总
第四批大型仪器设备开放共享收费标准
序号 | 设备/试验 系统名称 | 资产 编号 | 资产原值（万元） | 所属单位 | 所属 机组 | 存放地点 | 生产厂家 | 设备型号 | 实验项目 | 收费标准
[10 empty] | 校内 | 校外
1 | 体外消化仪 | YQJJ202415767 | 125 | 实验室管理处 | 王晨萌 | 良乡中区轻工食品大楼B座109 | 中国晓东宜健DIVHS | DHSI-IV | 模拟人胃肠道（胃+十二指肠）消化过程，在体外条件下模拟体内消化吸收情况，用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型 | 150元/小时，试剂耗材另计 | 300元/小时，试剂耗材另计
2 | 面制品混合实验仪 | YQ2017001120 | 61.3 | 食品与健康学院 | 李秀婷 | 东区操场实验楼二层201 | 法国肖邦/Chopin | Mixolab 2 | 检测面团在揉混和变温过程中的流变特性，淀粉与蛋白加工品质 | 50元/样 | 100元/样
3 | 超高效聚合物色谱系统 | YQ2016006018 | 178.88 | 食品与健康学院 | 李秀婷 | 东区操场实验楼一层102 | 美国安捷伦 | APC DAWN HELEOS II | 测定高分子化合物分子量 | 80元/小时 | 160元/小时
4 | 高效液相（主机+示差检测器） | YQ2016003092 | 46.98 | 食品与健康学院 | 李秀婷 | 东区操场实验楼一层102 | 美国Waters | Alliance E 2695 | 有机化合物的定量检测 | 150元/样 | 300元/样
5 | 气相色谱仪 | YQ2017000159 | 18.88 | 食品与健康学院 | 李秀婷 | 东区操场实验楼一层102 | 美国安捷伦 | 7890B | 可挥发、耐热性好的有机物的分析 | 100元/样 | 200元/样
6 | 高效液相色谱仪（荧光检测器） | YQ2016003175 | 25.9 | 食品与健康学院 | 李秀婷 | 阜成路东区操场实验楼102 | 美国安捷伦 | 1260 | 有机化合物的定量检测 | 150元/样 | 300元/样
7 | 高效液相色谱仪（UV检测器） | YQ2016003173 | 22 |  |  | 阜成路东区操场实验楼102
8 | 高效液相色谱仪整机（不含检测器） | YQ2016003146 | 27.9780 |  |  | 阜成路东区操场实验楼102
9 | 实时荧光定量PCR仪 | TY2018004730 | 44.57 | 食品与健康学院 | 李微微 | 东区操场实验楼二层201 | 美国Bio-Rad | CFX96 touch | RNA定量检测 | 150元/小时 | 300元/小时
10 | 激光光散射仪 | YQ2014003782 | 98.9 | 食品与健康学院 | 杨贞耐 | 良乡中区轻工食品大楼B座603 | 德国ALV | CGS-3 | 表征高分子材料的基本信息的仪器，可以做动态、静态光散射。得到流体力学半径及其粒径分布Rh、扩散系数D、高分子的重均分子量Mw、均方旋转半径Rg、第二维利系数A2等高分子的最基本的信息 | 150元/小时（自带比色皿） | 300元/小时（自带比色皿）
11 | 脉冲激光沉积系统 | YQ2017000213 | 190.2 | 人工智能学院 | 息剑锋 | 良乡工一楼202 | 美国NBM Design | MM10249 | 薄膜沉积 | 300元/样。 自备生长靶材和衬底基片 | 600元/样。 自备生长靶材和衬底基片
12 | 气相色谱-质谱联用仪 | YQJJ202531439 | 199.86 | 食品与健康学院 | 黄明泉 | 阜成路东校区9号楼409 | 美国安捷伦 | 8890-7250 | 主要用于挥发性成分的定性定量分析。 | 150元/样 | 300元/样
13 | 气相色谱质谱仪（痕量物质检测） | YQJJ202531120 | 385.8 | 食品与健康学院 | 王柏文 | 阜成路9号楼309C房间 | 美国赛默飞 | Orbitrap Exploris GC | 用于传统发酵食品（酒类、酱油、食醋等）中痕量气味物质的定性与定量分析，也应用于食品代谢组学的分析，以提高发酵食品痕量物质分析检测水平。 | 800元/样 | 1600元/样
14 | 液相色谱质谱仪（痕量物质检测） | YQJJ202531121 | 534.8 | 食品与健康学院 | 王柏文 | 阜成路9号楼309C房间 | 美国赛默飞 | Orbitrap Exploris 240 | 服务于《仪器分析技术》、《酒类风味化学》、《酿酒分析综合实验》等课程授课；并应用于传统发酵食品（酒类、酱油、食醋等）中超痕量非挥发性物质的筛查与定量分析，为传统发酵食品关键滋味物质的分离、鉴定提供极大的便利。 | 200元/样 | 400元/样
15 | 低场核磁共振变温成像与分析系统 | YQJJ202527606 | 199.85 | 实验室管理处 | 分测中心 | 阜成路彤程楼226 | 中国苏州纽迈 | 纽迈MesoMR23-060V-I-VT | 设备主要用于T1、T2弛豫时间的测试及磁共振成像，结合样品在线变温模块及针对短驰豫弱信号采集开发的FLAT技术，快速无损分析溶液、凝胶、固体、颗粒等状态样品，能够实现过程监控、工艺优化、配方研究、老化固化评价等在线实验研究。 | T1\T2测试250元/样，核磁共振成像400元/样，自主上机400元/小时 | T1\T2测试500元/样，核磁共振成像800元/样，自主上机800元/小时
16 | 扫描式电子显微镜 | 20090486 | 239.8 | 实验室管理处 | 分测中心 | 阜成路东区耕耘楼9110 | 美国FEI | Quanta 250 FEG | 表面形貌观察，材料表面元素的定性和定量分析 | 90元/小时，样品喷金加收50元/次 | 180元/小时，样品喷金加收100元/次
17 | X射线能谱仪 | YQ2014003005 | 29.9872 | 实验室管理处 | 分测中心 | 阜成路东区耕耘楼9110 | 美国EDAX | TEAM EDS 10mm2
18 | 实时在线反应分析系统 | 20092006 | 74.68 | 实验室管理处 | 分测中心 | 阜成路东区化工楼428 | 美国梅特勒托利多 | 45M | 基于中红外线的实时原位系统，用于监控反应化学，可以在实际反应条件下跟踪反应物、产物和中间产物。 | 200元/小时 | 400元/小时
19 | 实时在线反应红外分析系统 | 20090313 | 73.76 | 实验室管理处 | 分测中心 | 阜成路东区化工楼428 | 美国梅特勒托利多 | ReactIR iC10 | 适用于制药与化工领域，可在线实时跟踪和分析反应过程，探头浸入反应物中直接测量红外吸收，从而测定反应成分的相对浓度变化，得到反应机理的详细信息。 1.原位在线检测和分析实际条件下进行的化学反应 2.跟踪反应物、中间物和产物的瞬时变化，提供反应过程和反应组成的“实况” | 200元/小时 | 400元/小时
20 | 冻干机 | TY2018005186 | 13 | 实验室管理处 | 分测中心 | 阜成路东区化工楼506 | 日本东京理化 | EYELA FDU-2200 | 干燥各种粉末、颗粒和纤维状的化学制品 | 80元/天 | 160元/天
21 | 荧光绝对量子效率测试仪 | YQ2015007079 | 32.64 | 实验室管理处 | 分测中心 | 阜成路东区化工楼221 | 日本滨松 | C11347-11 | 光致发光量子效率 荧光材料发光发光测量（量子效率X吸收） 量子效率和激发波长的关系（-02G，-03G） 光致发光谱（峰值波长，FWHM） 光致发光激发谱（-02G,-03G） | 80元/小时 | 160元/小时
22 | 恒温恒湿称重系统 | TY2020002470 | 18.97 | 实验室管理处 | 分测中心 | 阜成路东区化工楼101 | 中国陕西正大环保 | ZDA-UPWS-01F | 对环境颗粒物样品的称量 | 25元/样 | 50元/样
23 | 热裂解气相色谱单四极杆质谱联用仪 | 暂无，采购中，预计9月到货 | 144.89 | 实验室管理处 | 分测中心 | 良乡中区轻工食品大楼B座一层 | 美国安捷伦 | 8890-5977C | 有机物的分离和定性、定量分析 | 热裂解250元/小时。单杆气质150元/小时。 | 热裂解500元/小时。单杆气质300元/小时。