## 汇总
第六批大型仪器设备开放共享收费标准
序号 | 设备/试验 系统名称 | 资产 编号 | 资产原值（万元） | 所属单位 | 所属 机组 | 存放地点 | 生产厂家 | 设备型号 | 服务名称 （测试服务事项名称） | 服务内容 （测试服务内容） | 应用范围 （测试应用范围） | 收费标准
[12 empty] | 校内 | 校外
1 | 气相色谱-质谱联用仪 | YQ2016000100 | 63 | 食品与健康学院 | 黄明泉 | 阜成路东区图书馆410室 | 美国珀金埃尔默公司 | CLARUS SQ 8 GC/MS | 酒类产品挥发性香成分分析。测试具体细节需与机组洽谈。 | 挥发性成分分析 | （1）蒸馏酒 （2）发酵酒（需采用顶空技术进样） | 150元/样，平行样品单独收费 | 300元/样，平行样品单独收费
2 | 全二维气相色谱仪（液氮型） | YQ2016000160 | 88 | 食品与健康学院 | 郑福平 | 阜成路东区图书馆408室 | 美国力可公司 | G×GC-FID（LN） | 酒类产品中挥发性含硫成分分析。测试具体细节需与机组洽谈。 | 挥发性含硫成分分析 | （1）蒸馏酒 （2）发酵酒（需采用顶空技术进样） | 200元/样，解析含硫化合物种类加收500元/样，平行样品单独收费 | 400元/样，解析含硫化合物种类加收1000元/样，平行样品单独收费
3 | 全二维气相色谱仪（制冷型） | YQ2016000161 | 136.8 | 食品与健康学院 | 郑福平 | 阜成路东区图书馆308室 | 美国力可公司 | G×GC-FID（CF） | 酒类产品中挥发性含氮成分分析。测试具体细节需与机组洽谈。 | 挥发性含氮成分分析 | （1）蒸馏酒 （2）发酵酒（需采用顶空技术进样） | 150元/样，解析含氮化合物种类加收500元/样，平行样品单独收费 | 300元/样，解析含氮化合物种类加收1000元/样，平行样品单独收费
4 | 全二维气相色谱飞行时间质谱联用仪 | YQ2016003182 | 259.5 | 食品与健康学院 | 郑福平 | 阜成路东区图书馆408室 | 美国力可公司 | Pegasus 4D GCХGC-TOFMS | 酒类产品中复杂挥发性成分分析。测试具体细节需与机组洽谈 | 复杂挥发性成分分析 | （1）蒸馏酒 （2）发酵酒（需采用顶空技术进样） | 350元/样，平行样品单独收费 | 700元/样，平行样品单独收费
5 | 制备型液相色谱 | YQJJ202649264 | 79.9 | 轻工科学与工程学院 | 王凤寰 | 良乡轻工食品大楼A419 | 美国安捷伦 | 1260 Infinity II | 制备型高效液相 | 制备型高效液相 | 动物、植物、微生物化学品的分离纯化 | 150元/样 | 300元/样
6 | 自动在线检测微生物反应器系统 | YQJJ202649266 | 249.9 | 轻工科学与工程学院 | 王凤寰 | 良乡轻工食品大楼A109 | 上海保兴赛斯 | F3G-5JS-50JS-700JS | 微生物发酵工艺开发 | ５升/50升/700升规模微生物发酵及后处理 | 农业、食品、轻工等领域发酵 | 5L微生物发酵：开机费：400元/次，或者pH电极：150元/小时，溶氧电极：230元/小时，基础运行费：10元/小时，超温运行费（≥42℃或≤27℃）：5元/小时； 50L微生物发酵：开机费：2000元/次，或者pH电极：150元/小时，溶氧电极：230元/小时，基础运行费：40元/小时，超温运行费（≥42℃或≤27℃）：30元/小时； 700L中试微生物发酵或生产：开机费：5000元/次，或者pH电极：150元/小时，溶氧电极：230元/小时，基础运行费：80元/小时，超温运行费（≥42℃或≤27℃）：30元/小时，50L补料罐300元/个。 两种方式以价格高的方式计算。 | 5L微生物发酵：开机费：800元/次，或者pH电极：300元/小时，溶氧电极：460元/小时，基础运行费：20元/小时，超温运行费（≥42℃或≤27℃）：10元/小时。 50L微生物发酵：开机费：4000元/次，或者pH电极：300元/小时，溶氧电极：460元/小时，基础运行费：80元/小时，超温运行费（≥42℃或≤27℃）：60元/小时。 700L中试微生物发酵或生产：开机费：10000元/次，或者pH电极：300元/小时，溶氧电极：460元/小时，基础运行费：160元/小时，超温运行费（≥42℃或≤27℃）：60元/小时，50L补料罐500元/个。 两种方式以价格高的方式计算。
7 | 气相色谱质谱仪 | YQJJ202544141 | 149.95 | 食品与健康学院 | 李微微 | 阜成路东区耕耘楼配楼604 | 美国安捷伦 | 8890-7000E（带三合一自动进样器PAL3） | 挥发性成分定性定量 | 提供MRM模式检测，fg–pg级超高灵敏度定性定量；配备PAL3三合一自动进样器，支持液体直接进样、顶空进样及固相微萃取（SPME） | （1）风味物质检测 （2）药物研发 （3）食品农残 | 150元/样 | 300元/样
8 | 气相色谱仪 | YQJJ202538485 | 49.77 | 食品与健康学院 | 李微微 | 阜成路东区耕耘楼配楼604 | 美国安捷伦 | 8890 | 样本中挥发性含硫成分分析 | 搭载FID（通用碳氢）与SCD（ppt级硫专一）检测器，实现复杂基质中多组分同时分析挥发性成分分析 | （1）风味物质检测 （2）药物研发 （3）食品农残 | 100元/样 | 200元/样
9 | 气相色谱离子迁移谱联用仪 | TY2022006799 | 20.4 | 食品与健康学院 | 李微微 | 阜成路东区耕耘楼配楼604 | 美国安捷伦 | 8890 | 痕量挥发性物质快速筛查 | 提供GC-IMS联用分析，气相色谱实现复杂基质中挥发性/半挥发性组分高效分离，离子迁移谱在常压下依据离子漂移时间差异进行ppb–ppt级超高灵敏度快速检测；支持顶空进样 | （1）风味物质检测 （2）异味物质筛查 | 150元/样 | 300元/样
|  | TY2022006801 | 40.9 | 食品与健康学院 | 李微微 | 阜成路东区耕耘楼配楼604 | 德国G.A.S | IMS模块
|  | 顶空自动进样器YQ2015003996 | 19.92 | 食品与健康学院 | 李微微 | 阜成路东区耕耘楼配楼604 | 美国安捷伦 | 7697A
10 | 高效液相色谱仪（UV检测器） | YQ2016003173 | 22 | 食品与健康学院 | 李秀婷 | 阜成路东区耕耘楼配楼604 | 美国安捷伦 | 1260 | 有机化合物的定量检测 | 提供高效液相色谱分离与紫外检测服务，通过高压输液系统与色谱柱实现复杂样品分离，UV检测器在190–800 nm范围对具有紫外吸收的化合物进行高灵敏度定性与定量分析 | （1）有机物含量测定 （2）食品添加及污染物筛查 （3）环境有机物及生化样品分析 | 150元/样 | 300元/样
11 | 高效液相色谱仪(不含检测器) | YQ2016003146 | 27.98 | 食品与健康学院 | 李秀婷 | 阜成路东区耕耘楼配楼604 | 美国安捷伦 | 1260 | 有机化合物的定量检测 | 提供高效液相色谱示差检测服务，基于样品与流动相折射率差异进行通用型检测，对所有具有不同折射率的化合物均有响应，适用于无紫外吸收或弱紫外吸收物质（如糖类、脂类、聚合物、有机酸、醇类、表面活性剂等）的分离与定量分析，支持等度洗脱条件下的分子量分布测定及常规组分分析。 | （1）有机物含量测定 （2）食品添加及污染物筛查 （3）环境有机物及生化样品分析 | 150元/样 | 300元/样
12 | 液相色谱仪 | YQ2014001270 | 59.2 | 食品与健康学院 | 李秀婷 | 阜成路东区耕耘楼配楼604 | 美国安捷伦 | 1260 | 有机化合物的定量检测（手动进样） | 提供高效液相色谱示差检测服务，基于样品与流动相折射率差异进行通用型检测，对所有具有不同折射率的化合物均有响应，适用于无紫外吸收或弱紫外吸收物质（如糖类、脂类、聚合物、有机酸、醇类、表面活性剂等）的分离与定量分析，支持等度洗脱条件下的分子量分布测定及常规组分分析。 | （1）有机物含量测定 （2）食品添加及污染物筛查 （3）环境有机物及生化样品分析 | 150元/样 | 300元/样
13 | 冷冻干燥机 | YQ2017001122 | 22 | 食品与健康学院 | 李秀婷 | 阜成路东区耕耘楼配楼605 | 美国 Labconco | FreeZone Plus 4.5 | 生物样品冻干保存 | 提供台式冻干处理，冷阱-50℃、集冰量4.5 L；支持自动/手动双模式，实时温/真空监控，数据导出及一键热气除霜；适用于蛋白、疫苗、酶、微生物等生物样品及药品/食品提取物的脱水冻干保存 | （1）生物制品（蛋白/疫苗/酶/微生物）冻干保存 （2）药品及食品提取物脱水 （3）冻干工艺开发 | 80元/天 | 160元/天
14 | 多功能酶标仪 | YQ2017001123 | 35 | 食品与健康学院 | 李秀婷 | 阜成路东区耕耘楼配楼605 | 美国赛默飞 | Varioskan LUX | 多功能酶标仪检测服务 | 提供吸光度、荧光、化学发光、时间分辨荧光及AlphaScreen五模式检测，支持光谱扫描、ELISA定量、细胞活性/增殖/凋亡分析、酶动力学、ATP检测、蛋白互作等 | （1）细胞功能研究（2）药物活性筛选（3）蛋白核酸定量 | 100元/小时 | 200元/小时
15 | 冷冻离心机 | YQ2017001230 | 22 | 食品与健康学院 | 李秀婷 | 阜成路东区耕耘楼配楼605 | 日本HITACHI | CR22N | 液体生物样品高速冷冻离心 | 提供高速冷冻离心分离，最高22,000 rpm/58,700×g，温控-20℃–+40℃，全转速可维持4℃；最大容量6 L，支持自动转子识别、非接触式不平衡检测及多重安全保护；适用于细胞/菌体收集、蛋白/核酸/病毒/亚细胞器分离、外泌体/AAV纯化及生物大分子沉淀 | （1）细胞/菌体收集 （2）蛋白/核酸分离 （3）生物大分子沉淀 | 40元/小时 | 80元/小时
16 | 中压层析系统 | TY2018000094 | 66.98 | 食品与健康学院 | 李秀婷 | 阜成路东区耕耘楼配楼604 | 瑞士BUCHI | PREP | 化合物分离和制备 | 提供中压层析制备分离服务，利用中压层析系统实现天然产物、有机合成产物及生物活性分子的快速分离纯化；支持多规格层析柱（C18、硅胶等），流速可控、载样量大，适用于粗提物的初步分离及目标组分的制备级纯化。 | （1）天然产物活性组分分离纯化 （2）有机合成产物粗品纯化 （3）多肽/小分子药物制备级分离 （4）样品前处理及目标化合物富集 | 40元/小时 | 80元/小时
17 | 动态热机械分析仪 | YQ2016003166 | 37.98 | 食品与健康学院 | 李秀婷 | 阜成路东区耕耘楼配楼604 | 瑞士梅特勒托利多 | DMA1 | 动态热机械分析 | 在DMA中，可以使用不同的形变模式使样品经受周期性变化的应力，从而可以得到力的振幅、位移的振幅以及相位差这三个物理量与温度、时间及频率之间的函数关系。 | 用于热塑性树脂、热固性树脂、弹性体、陶瓷和金属等材料的研究 | 时长1h内：75元/样（室温~400℃），测试时长超过1h的，每0.5h加收30元 | 时长1h内：150元/样（室温~400℃），测试时长超过1h的，每0.5h加收60元（室温~400℃）
18 | 气相色谱质谱联用仪 | YQJJ202649265 | 75 | 轻工科学与工程学院 | 吴华 | 良乡轻工食品大楼A307 | 安捷伦科技（中国）有限公司 | 8890-5977C | GC-MS检测 | 精油成分检测 | 精油 | 150元/样 | 300元/样
19 | 高分辨场发射扫描电子显微镜 | YQJJ202649420 | 378.87 | 实验室管理处 | 杨肖 | 良乡轻工食品大楼B座B112 | 美国赛默飞 | Apreo 2 SEM | 形貌观测、能谱分析 | 表面形貌观察，材料表面元素的定性和定量分析 | 材料科学、食品科学 | 自主上机： 形貌观测230元/小时， 能谱加收100元/样，样品喷金加收50元/次 送样检测： 形貌观测260元/小时 能谱加收100元/样，样品喷金加收50元/次 | 送样检测： 形貌观测520元/小时 能谱加收200元/样，样品喷金加收50元/次
| X射线能谱仪 | [5 empty] | 美国BRUKER | XFlash 7
20 | 扫描式电子显微镜 | 20090486 | 239.8 | 实验室管理处 | 杨肖 | 良乡中区轻工食品大楼B座B112 | 美国FEI | Quanta 250 FEG | 表面形貌观察，材料表面元素的定性和定量分析 | 表面形貌观察，材料表面元素的定性和定量分析 | 材料科学、食品科学 | 150元/小时，能谱加收50元/样，样品喷金加收50元/次 | 300元/小时，能谱加收100元/样，样品喷金加收50元/次
| X射线能谱仪 | YQ2014003005 | 29.9872 | 实验室管理处 | 杨肖 | 良乡中区轻工食品大楼B座B112 | 美国EDAX | TEAM EDS 10mm2
21 | 透射式电子显微镜 | YQ2014002984 | 347.16 | 实验室管理处 | 杨肖 | 良乡轻工食品大楼B座B112 | 日本JEOL | JEM-2100 | 形貌观察 | 形貌观察 | 材料科学、食品科学 | 送测250元/小时，自主上机200元/小时 | 送测500元/小时
22 | 高分辨率透射电子显微镜 | YQ2017000169 | 708.80 | 实验室管理处 | 杨肖 | 良乡中区轻工食品大楼B座B112 | 美国赛默飞FEI | TALOS F200S | 形貌观测、能谱分析 | 形貌观察 | 材料科学、食品科学 | 送测350元/小时，能谱加收100元/样 | 送测700元/小时，能谱加收200元/样
23 | 太阳能电池载流子特性分析系统 | TY2018004381 | 65 | 新材料与未来技术学院 | 李熊 | 良乡工一楼309 | 瑞士 Fluxim公司‌ | Paios | 半导体器件的稳态/瞬态光电性能测试、分析 | 瞬态光电流谱TPC； 瞬态光电压谱TPV； 光强相关性测试、变光强J-V曲线，Isc-光强、Voc-光强，理想因子等； 线性增压载流子抽取Photo-CELIV、Dark-CELIV等； 电荷抽取CE； 强度调制光电流谱IMPS； 强度调制光电压谱IMVS； 阻抗谱IS； 电容电压谱CV。 | 表征半导体器件的载流子迁移率、载流子寿命和浓度、载流子动力学过程、掺杂和陷阱分布等性能参数，从而对太阳能电池等半导体中的载流子特性进行有效的分析和测量。 | 300元/样 | 600元/样
24 | 热蒸发镀膜系统 | YQ2017000064 | 63.9 | 新材料与未来技术学院 | 李熊 | 良乡工一楼309 | 沈阳奇汇真空 | QHV-R20 | 薄膜制备 | 薄膜制备 | 利用高温使材料气化后沉积在基片表面形成薄膜，可制备金属薄膜、有机薄膜。 | 300元/小时 | 600元/小时
25 | 激光与光电子综合实训系统 | YQJJ202648562 | 49.98 | 新材料与未来技术学院 | 李熊 | 良乡北区410 | 兴仪(天津)分析仪器有限公司 | XY-SX-10 | 激光与光电子综合实训 | 半导体激光器制造、固体激光器制造、光纤激光器制造、光束质量分析、激光功率标定测量、激光器光谱特性测量、光通讯器件光纤耦合等 | 应用于本科专业的激光与光电子综合实训 | 250元/小时（可10人以内同时开展实验） | 500元/小时（可10人以内同时开展实验）
26 | 太阳能电池光电性能测试实训系统 | YQJJ202649353 | 79.8 | 新材料与未来技术学院 | 李熊 | 良乡工一楼202 | 北京卓立汉光分析仪器有限公司 | SolarIV-150S SCS600-XE-YL | 太阳能电池性能测试 | 太阳能电池IV特性、量子效率测试 | 有机太阳能电池、钙钛矿太阳能电池等光伏电池性能的测试 | 300元/样 | 600元/样
27 | 热重分析仪（同步热分析仪） | YQ2017000053 | 39.32 | 新材料与未来技术学院物理实验室 | 李宝河 | 良乡工一楼202 | 美国TA | Q600 | 热重测试 | 热重测试 | 高分子（塑料、橡胶、树脂、纤维）、无机粉体、陶瓷、金属粉末、涂料、油墨、木材、生物质、药物、食品、复合材料、阻燃材料等。 | 150/小时 | 300/小时
28 | 旋转蒸发仪 | YQJJ202648588 | 9 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B327 | 大龙 | RE100-pro | 溶液的浓缩、回收或结晶 | 提取液的浓缩 | 生物工程领域，食品科学，化工领域等。 | 75元/样 | 150元/样
29 | 旋转蒸发仪 | YQJJ202648584 | 9 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B327 | 大龙 | RE100-pro | 溶液的浓缩、回收或结晶 | 提取液的浓缩 | 生物工程领域，食品科学，化工领域等。 | 75元/样 | 150元/样
30 | 马弗炉 | YQJJ202646954 | 4.15 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B328 | 日本雅玛拓 | FO611C | 样品高温灼烧处理，材料热重分析等 | 样品高温灼烧处理 | 灰分、挥发分测定；材料热重分析；热处理等 | 100元/小时 | 200元/小时
31 | 马弗炉 | YQJJ202646965 | 4.15 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B332 | 日本雅玛拓 | FO611C | 样品高温灼烧处理，材料热重分析等 | 样品高温灼烧处理 | 灰分、挥发分测定；材料热重分析；热处理等 | 100元/小时 | 200元/小时
32 | 马弗炉 | YQJJ202646975 | 4.15 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B332 | 日本雅玛拓 | FO611C | 样品高温灼烧处理，材料热重分析等 | 样品高温灼烧处理 | 灰分、挥发分测定；材料热重分析；热处理等 | 100元/小时 | 200元/小时
33 | 高压灭菌锅 | YQJJ202646956 | 4 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B326 | 厦门致微 | GI54DWS | 高温高压灭菌 | 对器械、玻璃器皿、培养基、废弃物等进行高温高压灭菌 | 食品科学等 | 10元/小时 | 20元/小时
34 | 高压灭菌锅 | YQJJ202646967 | 4 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B326 | 厦门致微 | GI54DWS | 高温高压灭菌 | 对器械、玻璃器皿、培养基、废弃物等进行高温高压灭菌 | 食品科学等 | 10元/小时 | 20元/小时
35 | 氮吹仪 | YQJJ202646970 | 4.5 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B339 | 北京成萌 | CMDS-12 | 溶剂的浓缩、前处理等 | 用于溶剂的快速浓缩和样品的制备 | 常用于农残、兽残等样品前处理 | 35元/小时 | 70元/小时
36 | 氮吹仪 | YQJJ202646959 | 4.5 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B339 | 北京成萌 | CMDS-12 | 溶剂的浓缩、前处理等 | 用于溶剂的快速浓缩和样品的制备 | 常用于农残、兽残等样品前处理 | 35元/小时 | 70元/小时
37 | 真空冷冻干燥机 | YQJJ202646971 | 4.5 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B328 | 博医康 | FD-1C-50+ | 热敏性样品干燥 | 对热敏性生物制品、药品等进行冷冻干燥 | 食品科学等 | 4元/小时 | 8元/小时
38 | 真空冷冻干燥机 | YQJJ202646953 | 4.5 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B328 | 博医康 | FD-1C-50+ | 热敏性样品干燥 | 对热敏性生物制品、药品等进行冷冻干燥 | 食品科学等 | 4元/小时 | 8元/小时
39 | 真空冷冻干燥机 | YQJJ202646964 | 4.5 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B328 | 博医康 | FD-1C-50+ | 热敏性样品干燥 | 对热敏性生物制品、药品等进行冷冻干燥 | 食品科学等 | 4元/小时 | 8元/小时
40 | 超速旋风样品磨 | YQJJ202648589 | 9.1 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B328 | 格瑞德曼 | FM300 | 样品粉碎和研磨 | 对谷物、饲料、叶片等样品进行快速、高效的粉碎和研磨 | 食品科学等 | 100元/小时 | 200元/小时
41 | 超速旋风样品磨 | YQJJ202648586 | 9.1 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B328 | 格瑞德曼 | FM300 | 样品粉碎和研磨 | 对谷物、饲料、叶片等样品进行快速、高效的粉碎和研磨 | 食品科学等 | 100元/小时 | 200元/小时
42 | 超速旋风样品磨 | YQJJ202648580 | 9.1 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B331 | 格瑞德曼 | FM300 | 样品粉碎和研磨 | 对谷物、饲料、叶片等样品进行快速、高效的粉碎和研磨 | 食品科学等 | 100元/小时 | 200元/小时
43 | 熔点仪 | YQJJ202541728 | 2.5 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B337 | 海能 | MP430 | 固体样品熔点测定 | 用于药物、化工产品的纯度鉴定 | 食品科学等 | 10元/小时 | 20元/小时
44 | 旋光仪 | YQJJ202541727 | 7.8 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B337 | 海能 | P850Pro | 旋光度分析 | 分析样品的浓度、纯度 | 食品科学等 | 25元/小时 | 50元/小时
45 | 全自动凯式定氮仪 | YQJJ202541729 | 26 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B337 | 海能 | K1160 | 蛋白质/氮含量分析 | 测定食品、饲料、土壤等样品中的蛋白质/氮含量 | 食品科学等 | 50元/小时 | 100元/小时
46 | 氨基酸分析仪 | YQJJ202648575 | 76.2 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B330 | 荷兰赛里安 | Artemis 6000C | 氨基酸定性和定量分析 | 氨基酸分析 | 食品科学、化学工程等 | 160元/小时 | 320元/小时
47 | 全功能稳定性分析仪 | YQJJ202646898 | 75.89 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B330 | 佰司特 | PSA-16 | 乳液、悬浮液等稳定性分析 | 测定乳液稳定性 | 食品科学等 | 130元/样 | 260元/样
48 | 气相色谱仪 | YQJJ202646977 | 27.9 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B339 | 美国安捷伦 | 8890 | 易挥发、热稳定有机混合物定性与定量分析 | 样品定量分析 | 食品科学、化学工程等 | 150元/样 | 300元/样
49 | 气相色谱仪 | YQJJ202646963 | 27.9 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B342 | 美国安捷伦 | 8890 | 易挥发、热稳定有机混合物定性与定量分析 | 样品定量分析 | 食品科学等 | 150元/样 | 300元/样
50 | 超高效液相色谱-串联质谱仪 | YQJJ202648570 | 380 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B342 | 美国SCIEX | Triple Quad 6500+ | 超痕量级有机化合物定量分析 | 样品定量分析 | 食品科学等 | 300元/小时 | 600元/小时
51 | 气相色谱质谱联用仪 | YQJJ202646899 | 74.5 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B342 | 美国安捷伦 | 8890-5977C | 未知组分分离、鉴定和定量 | 样品定量分析 | 食品科学等 | 150元/样 | 300元/样
52 | 双光束紫外可见分光光度计 | YQJJ202648579 | 11.5 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B330 | 上海元析 | UV-9000S | 吸光度分析 | 样品定量分析 | 食品科学等 | 75元/样 | 150元/样
53 | 多功能酶标仪 | YQJJ202541721 | 30 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B338 | 美国美谷分子 | SpectraMax iD3 | 光吸收、荧光和发光检测 | 发光检测 | 食品科学等 | 100元/小时 | 200元/小时
54 | X射线衍射仪 | YQJJ202648574 | 89.9 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B338 | 英国Malvern Panalytical | Aeris | 晶体物质的结构、物相组成、晶粒尺寸等分析 | 物相的定性定量分析 | 食品科学等 | 100元/样 | 200元/样
55 | 拉曼光谱仪 | YQJJ202648573 | 59.9 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B342 | 奥谱天成 | ATR8300pro | 化学成分分析、结构表征 | 样品某区域内成分和结构变化分布 | 食品科学等 | 100元/样 | 200元/样
56 | 凝胶成像仪 | YQJJ202648576 | 10 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B338 | 勤翔 | GenoSens S2 Pro | 电泳后的DNA/RNA凝胶或Western blot膜成像和分析 | 核酸蛋白测量分析 | 食品科学等 | 10元/样 | 20元/样
57 | 定性PCR仪 | YQJJ202541724 | 26.2 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B338 | 德国耶拿 | qTOWERiris | DNA或RNA片段扩增和定性定量分析 | 基因定量分析 | 食品科学等 | 50元/小时 | 100元/小时
58 | 表面等离子共振仪 | YQJJ202648582 | 193 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B338 | 佰谱Biopro | SPR 1000 | 生物分子间的相互作用分析 | 生物分子相互作用分析 | 食品科学等 | 150元/小时 | 300元/小时
59 | 飞行时间气相色谱质谱联用仪 | YQJJ202648572 | 199.86 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B342 | 美国安捷伦 | 8890-7250 | 多组分复杂混合物的定性和定量分析 | 有机化合物的分离和鉴定 | 食品科学等 | 150元/小时 | 300元/小时
60 | 喷雾干燥机 | YQJJ202648577 | 19 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B328 | 雅程 | YC-015 | 溶液、悬乳液等样品的干燥制粉 | 喷雾干燥、制粒等 | 食品科学等 | 100元/小时 | 200元/小时
61 | 低温高速离心机 | YQJJ202541719 | 20 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B327 | 湘仪 | CH160R | 低温条件高速分离 | 离心 | 食品科学等 | 50元/小时 | 100元/小时
62 | 低温高速离心机 | YQJJ202541718 | 20 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B327 | 湘仪 | CH160R | 低温条件高速分离 | 离心 | 食品科学等 | 50元/小时 | 100元/小时
63 | 电位滴定仪 | YQJJ202541726 | 20 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B331 | 美国必达泰克 | 888 | 基于电位变化的滴定分析 | 滴定分析 | 食品科学等 | 100元/小时 | 200元/小时
64 | 全自动纤维分析仪 | YQJJ202541730 | 13.5 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B337 | 海能 | F2000 | 粗纤维、中性洗涤纤维分析 | 纤维分析 | 食品科学等 | 100元/小时 | 200元/小时
65 | 激光衍射粒度分析仪 | YQJJ202538842 | 35 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B330 | 欧美克 | Topsizer Plus | 颗粒的粒径分布分析 | 粒度分析 | 食品科学等 | 100元/样 | 200元/样
66 | 高分辨高速共聚焦显微镜 | TY2022002821 | 179.95 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B332 | 日本尼康 | A1R HD25 | 显微成像 | 显微分析 | 食品科学等 | 120元/小时 | 240元/小时
67 | 超高效液相色谱仪 | YQJJ202648571 | 76.25 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B339 | 美国Waters | ACQUITY UPLC H-Class | 有机化合物定性与定量分析 | 有机化合物定性定量分析 | 食品科学等 | 150元/样 | 300元/样
68 | 超高效液相色谱仪 | YQJJ202648569 | 76.25 | 食品与健康学院 | 王少甲 | 良乡轻工食品大楼B342 | 美国Waters | ACQUITY UPLC H-Class | 有机化合物定性与定量分析 | 有机化合物定性定量分析 | 食品科学等 | 150元/样 | 300元/样
69 | 液相制备色谱仪 | YQJJ202648554 | 69.9 | 食品与健康学院 | 朱云平 | 良乡轻工食品大楼B537 | 美国安捷伦 | Agilent 1260 Infinity III | 高效液相色谱分析检测服务 | 高效液相色谱分析测试服务，包括样品中目标化合物的分离、定性与定量分析，可提供色谱图、保留时间、峰面积及含量计算结果。 | 适用于药物、食品、环境及化学样品中有机化合物的分离与定性定量分析 | 150元/样 | 300元/样
70 | 全数字化核磁共振波普仪 | 20073045 | 153.6 | 实验室管理处 | 于洋 | 阜成路彤程楼112 | 德国Bruker | 300MHZ_AVANCE III | 氢谱、碳谱、二维谱 | 氢谱、碳谱、二维谱 | 有机化学 | 氢谱35元/样，碳谱50元/样，DEPT谱图50元/样，二维谱图140元/样；（氘代试剂：氘代氯仿10元/样，氘代DMSO、重水、氘代甲醇20元/样，氘代丙酮、氘代乙腈30元/样；核磁管20元/支） | 氢谱70元/样，碳谱100元/样，DEPT谱图100元/样，二维谱图280元/样（氘代试剂：氘代氯仿10元/样，氘代DMSO、重水、氘代甲醇20元/样，氘代丙酮、氘代乙腈30元/样；核磁管20元/支）
71 | 液相色谱仪 | YQ2017000966 | 32.5 | 轻工科学与工程学院 | 王凤寰 | 良乡轻工食品大楼A419 | 美国安捷伦 | 1260 | 高效液相 | 高效液相 | 动物、植物、微生物化学品的分离纯化 | 100/小时 | 200/小时
72 | 5L搅拌式微生物反应器系统 | YQ2015003994 | 33.216 | 轻工科学与工程学院 | 王凤寰 | 良乡轻工食品大楼A419 | 德国赛多利斯 | Biostat B MO 5L | 发酵 | 发酵 | 微生物发酵 | 400/次，或者H电极:150元/小时，溶氧电极:230元/小时，基础运行费:10元/小时，超温运行费(≥42°C或≤27°C):5元/小时。两种方式以价格高的方式计算。 | 开机费:800元/次，或者pH电极:300元/小时，溶氧电极:460元/小时，基础运行费:20元/小时，超温运行费(≥42°C或≤27°C):10元/小时。两种方式以价格高的方式计算。
73 | 多功能超高效液相色谱三重四极杆质谱联用仪 | YQJJ202649409 | 260 | 食品与健康学院 | 罗云波合成生物学课题组 | 良乡轻工食品大楼B座619 | 美国安捷伦 | 1290 Infinity III -6475 | 设备配备：二极管阵列检测器；示差检测器。可检测适合上述检测器的食源性物质 | 主要检测食品级原料中的非挥发性小分子物质。如检测对象特殊，需要自行携带色谱柱 | 食品级小分子物质 | 400元/样 | 800元/样